Wyrzysk, dnia 10.12.2020r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE USŁUGI – NADZÓR I SERWIS KOTŁOWNI GAZOWYCH, OLEJOWYCH ORAZ WENTYLACJI MECHANICZNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GMINY WYRZYSK I OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
W WYRZYSKU.**

1. **INFORMACJE OGÓLNE**

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843
z późn. zm.)

1. **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**
2. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na utrzymaniu urządzeń kotłowni opalanych gazem, olejem opałowym oraz instalacji mechanicznych w stanie sprawności technicznej w 2021 roku oraz przeprowadzanie przeglądów i konserwacji urządzeń wraz z okresową kontrolą szczelności instalacji w budynkach jednostek oświatowych Gminy Wyrzysk oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zapytania.
4. **TERMIN REALIZACJI ZMÓWIENIA**

Od dnia zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

1. **OPIS SPOSOBU WYLICZENIA CENY**

Wykonawca określi cenę oferty, która stanowić będzie wynagrodzenie za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w PLN w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty
 i składniki związane z wykonaniem zamówienia w tym podatek VAT (jeśli dotyczy). Cena oferty jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie składniki związane z realizacją zamówienia. Cena może być tylko jedna. Cena nie podlega waloryzacji.

W celu sporządzenia kalkulacji kosztów niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia możliwa jest osobista wizyta Wykonawcy w celu zapoznania się z urządzeniami podlegającymi zapytaniu ofertowemu po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

1. **OCENA OFERT**

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Cena ofertowa – 100 %

1. **WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓWIENIE**

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
2. Posiadają wiedzę i doświadczenie umożliwiające realizację przedmiotu zamówienia.
3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do Wykonania zamówienia.
4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.
5. **MIEJSCE I TERMIN SKŁADNIA OFERT**

Oferty należy złożyć w formie pisemnej na adres: Samorządowa Administracja Placówek w Wyrzysku ul. Parkowa 6, 89-300 Wyrzysk w zamkniętej kopercie z napisem” **Przegląd kotłowni 2021**” w terminie do **18.12.2020r**. godz. **15.30**

1. **SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY**

Oferent przedstawia ofertę na formularzu ofertowym wraz z załącznikami.

1. **INFORMACJE OGÓLNE**

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny, a także pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 Zamawiający:

 *Dyrektor Samorządowej Administracji Placówek (-) Strzałkowska Magdalena*

**Załącznik nr 1**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na utrzymaniu urządzeń kotłowni opalanych gazem, olejem opałowym oraz instalacji mechanicznych
w stanie sprawności technicznej w 2021 roku oraz przeprowadzanie przeglądów
i konserwacji urządzeń wraz z okresową kontrolą szczelności instalacji
w budynkach jednostek oświatowych Gminy Wyrzysk oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
3. w kotłowniach gazowych i olejowych

- przegląd stanu kotłowni ze sprawdzeniem szczelności instalacji

- przegląd, czyszczenie, regulacje kotła i palnika z analizą spalin po

 zakończeniu sezonu grzewczego

- przegląd instalacji

- sprawdzanie działania automatycznego systemu bezpieczeństwa instalacji

- czyszczenie filtroodmulnika i filtrów siatkowych wraz z czyszczeniem kotła

- regulacja i programowanie automatyki kotłowni

- przegląd stacji uzdatniania wody, wymiana wkładu filtra wodnego

- usuwanie awarii automatyki i palnika

 2) w instalacjach wentylacji mechanicznej

 - sprawdzenie szczelności zasilania centrali

 - sprawdzenie poprawności działania automatyki

 - sprawdzenie różnicy ciśnień w filtrach

 - czyszczenie bądź wymiana filtrów

 - pomiar prądu wentylatora

 - sprawdzenie drożności centrali

 - demontaż i czyszczenie turbin wentylatorów

 - przegląd wizualny

1. W ramach konserwacji i przeglądu Wykonawca zobowiązany jest w zależności od potrzeb w danym obiekcie do minimum 2, a maksymalnie do 6 dodatkowych przyjazdów w sezonie grzewczym na wezwanie użytkownika do poszczególnych kotłowni celem ewentualnego wyregulowania, zaprogramowania urządzeń i odpowietrzenia grzejników.
2. Wykonawca zapewnia w każdym miesiącu 8 godzinny limit robocizny serwisanta dla każdej jednostki wymienionej w pkt. 9, w ramach kwoty ryczałtowej w razie awarii lub usterki.

Niewykorzystany limit przechodzi na następny miesiąc kalendarzowy.

1. W sezonie grzewczym Wykonawca zobowiązuje się ponadto do niezwłocznego usunięcia awarii urządzeń po telefonicznym zgłoszeniu usterki pod co najmniej dwoma numerami telefonów potwierdzone drogą elektroniczną, przy czym awarie powstałe na skutek naturalnego zużycia się urządzeń będą rozliczane osobno jako nie wchodzące w zakres zamówienia. Przez niezwłoczne przystąpienie do usunięcia awarii rozumie się przybycie do wskazanego obiektu i podjęcie realnych czynności zmierzających do przywrócenia sprawności kotłowni.
2. W przypadku wystąpienia awarii, o której mowa w punkcie 3 wymaga się, aby Wykonawca przystąpił do jej usunięcia po zgłoszeniu telefonicznym przez danego kierownika jednostki w czasie nie dłuższym niż 8 godzin od zgłoszenia.
3. Rozliczenie za materiały eksploatacyjne i części zamienne niezbędne do wykonania okresowego przeglądu i utrzymania prawidłowej eksploatacji urządzeń oraz w przypadku awarii odbędzie się niezależnie od wynagrodzenia określonego w umowie.
4. Na nowe elementy i części wymienione podczas napraw Wykonawca udzieli gwarancji zgodnie z warunkami gwarancji udzielonymi przez Producentów.
5. Lokalizacja obiektów wraz z rodzajem kotłowni/urządzenia:

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki | Rodzaj kotłowni/urządzenia |
| Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wlkp.ul. Parkowa 889-300 Wyrzysk | kotłownia gazowa |
| wentylacja mechaniczna sali widowiskowej |
| wentylacja mechaniczna stołówki |
| Szkoła Podstawowaim. Janusza KorczakaGlesno 989-300 Wyrzysk | kotłownia olejowa |
| Szkoła Podstawowaim. Stanisława Staszicaul. Szkolna 289-333 Osiek nad Notecią | kotłownia olejowa(przy ulicy Głównej 58) |
| Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza Falmierowo 3089-300 Wyrzysk | kotłownia olejowa |
| Szkoła Podstawowa im. Marii KonopnickiejKosztowo 7989-300 Wyrzysk | kotłownia gazowa |
| Publiczne Przedszkole nr 1im. Chatka Puchatkaul. 22 Stycznia 16C89-300 Wyrzysk | kotłownia gazowa |

**Załącznik nr 2**

**FORMULARZ OFERTOWY**

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym oraz uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty. Nie wnosimy uwag i oświadczamy, że akceptujemy je w całości.
2. Oferowana przez nas cena ofertowa wynosi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki | Rodzaj kotłowni/urządzenia | Ilość miesięcy | Cena bruttoza 1 m-c  | Wartość brutto (rub.3xrub.4)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wlkp.ul. Parkowa 889-300 Wyrzysk | kotłownia gazowa | 6 |  |  |
| wentylacja mechaniczna sali widowiskowej | 12 |  |  |
| wentylacja mechaniczna stołówki | 12 |  |  |
| Szkoła Podstawowaim. Janusza KorczakaGlesno 989-300 Wyrzysk | kotłownia olejowa | 6 |  |  |
| Szkoła Podstawowaim. Stanisława Staszicaul. Szkolna 289-333 Osiek nad Notecią | kotłownia olejowa(przy ulicy Głównej 58) | 6 |  |  |
| Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza Falmierowo 3089-300 Wyrzysk | kotłownia olejowa | 6 |  |  |
| Szkoła Podstawowa im. Marii KonopnickiejKosztowo 7989-300 Wyrzysk | kotłownia gazowa | 6 |  |  |
| Publiczne Przedszkole nr 1im. Chatka Puchatkaul. 22 Stycznia 16C89-300 Wyrzysk | kotłownia gazowa | 6 |  |  |
| Ogółem: |  |

1. Poza wynagrodzeniem określonym w ust. 2 w przypadku przekroczenia limitu czasu pracy określonego w pkt. 4 załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyliczone wg stawek:

- cena roboczogodziny serwisanta ……………+ VAT………….

- cena za dojazd …………./km + VAT ………

1. Przystępując do zapytania ofertowego składamy oświadczenie, że:
2. jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie
z wymaganiami ustawy,
3. posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych prac lub czynności
4. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny
i techniczny , oraz dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
5. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
6. nie wnosimy zastrzeżeń, co do zakresu oraz terminu wykonania przedmiotu zamówienia.
7. Załącznikami (sporządzonymi zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego, parafowanymi i podpisanymi) do niniejszej oferty są:

1/ ………………………………………………………………………………………………………………………………..

2/ ………………………………………………………………………………………………………………………………..

3/ ………………………………………………………………………………………………………………………………..

4/ ………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………….. ……………………………………………………

 (miejscowość i data) (podpis i pieczęć)

**Załącznik nr 3**

**Wzór umowy nr ………………………..**

zawarta w dniu …………………………. W Wyrzysku pomiędzy:

**Gminą Wyrzysk** ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk NIP 764-260-71-73, w imieniu, której działa **Magdalena Strzałkowska dyrektor Samorządowej Administracji Placówek w Wyrzysku** przy ul. Parkowej 6,

zwaną dalej **Zamawiającą,**

**a**

**……………………………………………………………………………………………………....................................................................,** reprezentowanym przez:

**…………………………………..**

zwanego dalej **Wykonawcą,**

o następującej treści:

**§ 1**

Wykonawca zobowiązuje się prowadzić serwis:

1. kotłowni zasilanych **gazem ziemnym** w:

1. **Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku,**
2. **Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kosztowie**
3. **Publicznym Przedszkolu im. Chatka Puchatka w Wyrzysku**
4. kotłowni zasilanych **olejem opałowym** w:
5. **Szkole Podstawowej im. Janusz Korczaka w Gleśnie**
6. **Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Osieku nad Notecią**
7. **Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Falmierowie**
8. wentylacji mechanicznych sali widowiskowej i stołówki w

 **Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku**

w zakresie podanym w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego
i oświadcza, że czynności te będzie wykonywała osoba posiadająca stosowne uprawnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

**§ 2**

Umowa zawarta jest na czas określony i obowiązuje **od ……………….. r. do ……………... r.**

**§ 3**

Zamawiający jest zobowiązany zapewnić Wykonawcy dostęp do kotłownicelem wykonania przedmiotu umowy**.**

**§ 4**

1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do:

1) przybycia jeden raz do każdej z jednostek wymienionych w §1 ust. 1 i 2 w miesiącach: **styczniu, lutym, marcu, październiku, listopadzie, grudniu** w celu dokonania przeglądu serwisowego kotłowni,

2) przybycia **jeden raz w miesiącu** do jednostki wymienionej w §1 ust. 3 w celu dokonania przeglądu serwisowego wentylacji mechanicznych,

3) niezwłocznego przybycia do jednostki (wymienionej w §1) w celu usunięcia awarii lub usterki w kotłowni w ciągu 8 godzin od zgłoszenia tego faktu telefonicznie lub w formie elektronicznej (e-mail) przez kierownika jednostki**,** a Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia otrzymania zgłoszenia poprzez e-mail.

2. Wykonanie prac określonych w ust. 1 potwierdzone zostanie w protokole serwisowym sporządzonym przez Wykonawcę i potwierdzonym przez kierownika jednostki, który zobowiązany jest przekazać dyrektorowi **Samorządowej Administracji Placówek w Wyrzysku**.

3. Wykonawca zapewnia w każdym miesiącu 8 godzinny limit robocizny serwisanta dla każdej jednostki wymienionej w §1, w ramach kwoty ryczałtowej w razie awarii lub usterki. Niewykorzystany limit przechodzi na następny miesiąc kalendarzowy.

4. Wykonawca oświadcza, że zawarł umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością serwisowania kotłowni. Kopia polisy ubezpieczenia stanowi załącznik nr 2, będąca integralną częścią niniejszej umowy.

 **§ 5**

1. Strony ustaliły wynagrodzenie za wykonanie przeglądu serwisowego w wysokości **…………… zł** (……………….. zł 00/100) netto + podatek VAT 23% wysokości **…………………. zł**. Razem wartość brutto **……………….. zł** (…………………… zł 00/100)

2. Poza wynagrodzeniem określonym w ust. 1 w przypadku przekroczenia limitu czasu pracy określonego w § 4 ust. 3, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyliczone wg następujących stawek :

 - cena roboczogodziny serwisanta ………… zł + …..% VAT

 - cena za dojazd ……… zł / km + ……% VAT

3. Wynagrodzenie zostanie zapłacone na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę dla każdej jednostki odrębnie, w terminie 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do **Samorządowej Administracji Placówek w Wyrzysku.**

4. Wszelkie należności na rzecz Wykonawcy zostaną uiszczone przelewem na konto:

…………………………………………………………………………………………….

5. Dane do rachunku/faktury: według załącznika nr 1 do umowy.

6. Na zasadzie odrębnego zamówienia, Wykonawca będzie odpłatnie dostarczać części

 zamienne i środki chemiczne.

**§ 6**

* 1. Zamawiający jest zobowiązany do zapłacenia dodatkowego wynagrodzenia za wszystkie elementy i części wymieniane podczas napraw i usuwania usterek z wyjątkiem części objętych gwarancją.
	2. Na nowe elementy i części wymienione podczas napraw Wykonawca udzieli gwarancji zgodnie z warunkami gwarancji udzielonymi przez Producentów.
	3. Strony ustalają, że w sprawach związanych z prowadzonym serwisem uprawnieni do kontaktu są:
* ze strony Zamawiającego: **……………………………….…… tel. ………………… e-mail: …………………….**

oraz dyrektorzy jednostek wymienionych w §1, w zakresie poszczególnych kotłowni.

* ze strony Wykonawcy: **……………………………….…… tel. ………………… e-mail: …………………….**

**§ 7**

 1. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron w formie pisemnej za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

 2. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu

 do umowy.

**§ 8**

W sporach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

**§ 9**

Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy strony będą rozstrzygać polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

**§ 10**

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

**§ 11**

Strony oświadczają, że poniższe dokumenty stanowią integralną część umowy:

* + 1. Zapytanie ofertowe
		2. Oferta Wykonawcy

 **ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

**Załącznik nr 1 do umowy**

**Dane adresowe do faktur**

1. Nabywca : Gmina Wyrzysk

 89-300 Wyrzysk

 ul. Bydgoska 29

 NIP 764-26-07-173

 Odbiorca: Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich

 89-300 Wyrzysk

 ul. Parkowa 8

2. Nabywca : Gmina Wyrzysk

 89-300 Wyrzysk

 ul. Bydgoska 29

 NIP 764-26-07-173

 Odbiorca: Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka

 89-300 Wyrzysk

 Glesno 9

3. Nabywca : Gmina Wyrzysk

 89-300 Wyrzysk

 ul. Bydgoska 29

 NIP 764-26-07-173

 Odbiorca: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica

 89-333 Osiek nad Notecią

 ul. Szkolna 2

4. Nabywca : Gmina Wyrzysk

 89-300 Wyrzysk

 ul. Bydgoska 29

 NIP 764-26-07-173

 Odbiorca: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza

 89-300 Wyrzysk

 Falmierowo 30

5. Nabywca : Gmina Wyrzysk

 89-300 Wyrzysk

 ul. Bydgoska 29

 NIP 764-26-07-173

 Odbiorca: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej

 89-300 Wyrzysk

 Kosztowo 79

6. Nabywca : Gmina Wyrzysk

 89-300 Wyrzysk

 ul. Bydgoska 29

 NIP 764-26-07-173

 Odbiorca: Publiczne Przedszkole im. Chatka Puchatka

 89-300 Wyrzysk

 ul. 22 Stycznia 16c